
S型圆形称重传感器

      使用说明书           U-LCS1-CN1
[image: image1.jpg]= CFBLSM#iL[E /1 Rk

HR5RE
‘g / RESURGH, 0. EHTER. WERE

. BERE, RUDT
3 rEERTEGE. HAR. NRGAR. Hik
PRRBAL. R BFES R TRERONN R G




[image: image2.jpg]MRS

@





	量程
	M
	W
	H
	B

	5-30kg
	M8×1.25
	62
	58
	12

	50-500kg
	M12×1.75
	70
	64
	20


技术参数

	参数
	单位
	技术指标
	参数
	单位
	技术指标

	灵敏度
	mV/V
	2.0±0.05
	灵敏度温度系数
	≤%F·S/10℃
	±0.03

	非线性
	≤%F·S
	±0.03
	工作温度范围
	℃
	-20～+80

	滞后
	≤%F·S
	±0.03
	输入电阻
	Ω
	350±20

	重复性
	≤%F·S
	±0.03
	输出电阻
	Ω
	350±5

	蠕变
	≤%F·S/30min
	±0.03
	安全过载
	≤%F·S
	150% F·S

	零点输出
	≤%F·S
	±1
	绝缘电阻
	MΩ
	≥5000MΩ(50VDC)

	零点温度系数
	≤%F·S/10℃
	±0.03
	推荐激励电压
	V
	10～15



