
多路称重变送器

      使用说明书           U-BSQD-CN1
[image: image1.jpg]= BSQD-V/A & B&aT %R

RA5RE

BSQD-VIAZ B 3 28, T 3 B A X K BN
2-AB K (G I 6 MBS
Bt MARRRPIRE R LHEER





[image: image2.jpg]SRS





技术参数

	技术指标
	技术指标
	单位

	输入
	0~20
	mV

	输出
	0~5/0~10
	mV

	精度
	≤±0.3
	%F•S

	供电电压
	12、24
	VDC

	防护等级
	IP65
	


多路称重变送器，可按比关联方式直接接入2~4路应变式传感器。各路传感器可独立纠偏；拥有电源浪涌防护；输入反接爆护和输出保护；电流电压输出形式。









