
轮辐荷重称重传感器

      使用说明书           U-LCL-CN1
[image: image1.jpg]1Rk

nRRS5RE

EESERARERN RGN, WAB X
AEE, AR, HAR. BES. AEFEH
. ERTEHEEH BT

FERATERGTR, ARENE. FHEK
HE Tk AHUNBLHFG




[image: image2.jpg]= SR

Ve





	量程
	ФA
	B
	ФC
	D
	E
	K
	L
	SR
	4-ФJ

	0.2-0.7t
	72
	41
	16
	8
	25
	62
	72
	8
	4.6

	1-8t
	88
	53
	20
	10
	34
	75
	88
	12
	5.6

	10-15t
	114
	70
	25
	13
	46
	95
	114
	25
	6.5

	20-30t
	145
	91
	32
	16
	60
	120
	145
	30
	11


技术参数

	参数
	单位
	技术指标
	参数
	单位
	技术指标

	灵敏度
	mV/V
	2.0±0.05
	灵敏度温度系数
	≤%F·S/10℃
	±0.03

	非线性
	≤%F·S
	±0.03
	工作温度范围
	℃
	-20~80

	滞后
	≤%F·S
	±0.03
	输入电阻
	Ω
	750±20

	重复性
	≤%F·S
	±0.03
	输出电阻
	Ω
	700±5

	蠕变
	≤%F·S/30min
	±0.03
	安全过载
	≤%F·S
	150% F·S

	零点输出
	≤%F·S
	±1
	绝缘电阻
	MΩ
	≥5000MΩ(50VDC)

	零点温度系数
	≤%F·S/10℃
	±0.03
	推荐激励电压
	V
	10~15



