
悬臂梁式称重传感器

      使用说明书           U-LCX1-CN1
[image: image1.jpg]= CFBHX- | BB RS

RA5RE

— EEBBRRARAY AT EBRREAN, —
= WEE, —MBH, MEKEE, ANEES, TH
@) FERRANRESDOROIAE, R BLE

. B MES. MERETR. REEA
FERH A

ERFETR. GREEHNN. BRHTLE
HUNBEHFL,





[image: image2.jpg]u MRS

o
I
s

-





	量程
	A
	B
	C
	D
	W
	H
	M
	2-Φ
	I

	50kg-2t
	130
	12
	26
	76
	32
	32
	M12×1.75
	Φ13
	55

	2.5-5t
	171.5
	191.1
	38.1
	95.3
	38.1
	38.1
	M18×1.5
	Φ19.5
	76

	6-10t
	225.6
	25.4
	50.8
	122.9
	50.8
	50.8
	M30×2
	Φ26.4
	105


技术参数   

	参数
	单位
	技术指标
	参数
	单位
	技术指标

	灵敏度
	mV/V
	2.0±0.05
	灵敏度温度系数
	≤%F·S/10℃
	±0.03

	非线性
	≤%F·S
	±0.03
	工作温度范围
	℃
	-20～+80

	滞后
	≤%F·S
	±0.03
	输入电阻
	Ω
	350±20

	重复性
	≤%F·S
	±0.02
	输出电阻
	Ω
	350±5

	蠕变
	≤%F·S/30min
	±0.03
	安全过载
	≤%F·S
	150% F·S

	零点输出
	≤%F·S
	±1
	绝缘电阻
	MΩ
	≥5000MΩ(50VDC)

	零点温度系数
	≤%F·S/10℃
	±0.03
	推荐激励电压
	V
	10~15



